1. **实验材料、设备与方法**
   1. **材料与试剂**

9种红葡萄酒样品由国内知名电子商务网站购得，每种红葡萄酒样品分别采购6个批次，共54个红葡萄酒样品。

* 1. **仪器与设备**

本实验采用的设备是北京普析通用仪器有限责任公司的T6 新世纪型紫外可见光谱仪，以去离子水为参比溶液，分别收集待测酒样的紫外-可见吸收光谱数据。

* 1. **方法**
     1. **样品制备**

准确移取100 μL红葡萄酒酒样，置于3 mL去离子水中，混合均匀，上机测试。

* + 1. **谱图测试（采集）**